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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
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  Πληρ.: Μπίρης Αναστάσιος
  Τηλ.: 2226350041
  Fax.: 2226087225


	
	

	
	
	                       Αριθμός Τ. Π.:  
	…03…/2020

	
	
	      
	

	
	
	Τίτλος Προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

	
	
	CPV:  44115210-4

           (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία:……………………………………………………………………………………………......... 

Α.Φ.Μ.:…………………………………… Δ.Ο.Υ.: …………………………………………………..…. Έδρα : …………….…………………………………………………………………………….........…… Δ/νση: οδός :….………….……………………………………, αριθ.: ……………, Τ.Κ. ………………

Τηλ. ………….………...., Fax. ….…….........……, Εmail:……………………………………………..


 Αφού έλαβα γνώση των Τευχών Δημοπράτησης, που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της,  με την ακόλουθη τιμή προσφοράς……………….. επί τής τιμής του Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. …03./2020 σχετικής μελέτης. 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα
	Τιμή/Μ.Μ
	Σύνολο

	
	
	
	
	€
	€

	 
	1.ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ

	1
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 - 10ΑΤΜ
	Μέτρα
	1,800
	3.80
	6,840.00

	2
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 - 16ΑΤΜ
	Μέτρα
	250
	5.70
	1,425.00

	3
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 - 20ΑΤΜ
	Μέτρα
	1,000
	10.20
	10,200.00

	4
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 - 10ΑΤΜ
	Μέτρα
	300
	1.90
	570.00

	5
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32 - 10ΑΤΜ
	Μέτρα
	300
	0.60
	180.00

	6
	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 - 10ΑΤΜ
	Μέτρα
	300
	5.60
	1,680.00

	 
	2. ΣΩΛΗΝΕΣ  Upvc ύδρευσης

	7
	ΣΩΛΗΝΑ  Upvc ύδρευσης Φ315 ΡΝ16
	Μέτρα
	1,092
	39.50
	43,134.00

	8
	ΣΩΛΗΝΑ  Upvc ύδρευσης Φ160 ΡΝ16
	Μέτρα
	1,290
	15.00
	19,350.00

	 
	Καμπύλες (22ο/45°/60ο/90°) για σωλήνες ύδρευσης σκληρού PVC-U

	9
	Καμπύλη 45ο Upvc ύδρευσης ΡΝ16 - Φ315
	Τμχ
	4
	370.00
	1,480.00

	10
	Καμπύλη 90ο Upvc ύδρευσης ΡΝ16 - Φ315
	Τμχ
	2
	390.00
	780.00

	 
	3. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

	11
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ QUICK ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN80/90
	Τμχ
	5
	18.70
	93.50

	12
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ QUICK ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN100/110
	Τμχ
	16
	27.60
	441.60

	13
	ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN50/63
	Τμχ
	5
	25.40
	127.00

	 
	Ταυ χυτοσιδηρο τριών φλαντζών 

	14
	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN50X50/63
	Τμχ
	2
	34.80
	69.60

	15
	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN100X100
	Τμχ
	2
	73.60
	147.20

	16
	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ DN80X80
	Τμχ
	1
	68.00
	68.00

	17
	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 300Χ300
	Τμχ
	3
	305.00
	915.00

	18
	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ συστολικό 300Χ100
	Τμχ
	4
	200.00
	800.00

	 
	Άκρο θηλυκό 

	19
	Ενωτικό χυτοσιδηρό θηλυκό Φ160Χ150
	Τμχ
	1
	37.00
	37.00

	20
	Ενωτικό χυτοσιδηρό θηλυκό Φ315Χ300
	Τμχ
	4
	100.00
	400.00

	 
	Συστολή χυτοσιδηρή δύο φλατζών 

	21
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΗ DN125/100
	Τμχ
	1
	39.90
	39.90

	22
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΗ DN80/50
	Τμχ
	1
	40.50
	40.50

	23
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ300Χ200
	Τμχ
	1
	140.00
	140.00

	24
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ200Χ150
	Τμχ
	1
	79.00
	79.00

	 
	Καμπύλη χυτοσιδηρή φλαντζωτή 

	25
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ PN16 ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΗ 90ο DN100
	Τμχ
	1
	39.40
	39.40

	 
	4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

	26
	Αεραξαγωγός διπλής ενέργειας 2'' αρσενικός
	Τμχ
	2
	90.00
	180.00

	27
	Αεραξαγωγός διπλής ενέργειας φλαντζωτός Φ100-ΡΝ16
	Τμχ
	4
	170.00
	680.00

	 
	5. ΖΥΜΠΩ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

	28
	Ζιμπώ μπλέ εποξικό χυτοσιδηρό DN315 - PN16
	Τμχ
	2
	49.00
	98.00

	 
	6. ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕ

	29
	ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΠΛΕ ΕΠΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ63Χ1/2'' ΡΝ16
	Τμχ
	10
	10.60
	106.00

	 
	7. ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΟΡΝΟΥ 

	30
	ΦΛΑΝΤΖΑ γαλβανιζέ PN16 - DN300/2''
	Τμχ
	2
	75.00
	150.00

	31
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ DN2527-PN16 Φ125
	Τμχ
	1
	17.20
	17.20

	 
	8. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΡΥΣΜΑ (ΦΛΑΝΤΖΑ) από E.P.D.M.

	32
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ63
	Τμχ
	7
	0.90
	6.30

	33
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ110
	Τμχ
	3
	0.90
	2.70

	34
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ125
	Τμχ
	3
	1.60
	4.80

	35
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ90
	Τμχ
	6
	0.90
	5.40

	36
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ150
	Τμχ
	2
	1.30
	2.60

	37
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ300
	Τμχ
	12
	3.00
	36.00

	 
	9.ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

	38
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ90Χ90 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ12,5
	Τμχ
	18
	11.70
	210.60

	39
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ63Χ63 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ12,5
	Τμχ
	5
	3.30
	16.50

	40
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ32Χ32 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ12,5
	Τμχ
	5
	1.40
	7.00

	41
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ110Χ110 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ12,5
	Τμχ
	1
	21.50
	21.50

	42
	ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ63Χ63Χ63 ΥΔΡΕΥΣΗΣ PN12,5
	Τμχ
	1
	4.40
	4.40

	43
	ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ110Χ110Χ110 ΥΔΡΕΥΣΗΣ PN12,5
	Τμχ
	1
	32.00
	32.00

	44
	ΤΑΥ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ110Χ4''ΧΦ110 ΥΔΡΕΥΣΗΣ PN12,5
	Τμχ
	1
	26.30
	26.30

	45
	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΗ Φ110Χ100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ12,5
	Τμχ
	6
	22.50
	135.00

	46
	ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ110Χ4'' ΑΡΣ. ΡΝ12,5
	Τμχ
	3
	14.00
	42.00

	47
	ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ63Χ2'' ΑΡΣ. ΡΝ16
	Τμχ
	1
	2.70
	2.70

	 
	10.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΊΟΥ 

	48
	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90Χ90
	Τμχ
	2
	90.00
	180.00

	 
	11.ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

	49
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ χυτοσιδηρή DN300-PN16
	Τμχ
	2
	463.00
	926.00

	50
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣχυτοσιδηρή DN150-PN16
	Τμχ
	1
	125.00
	125.00

	51
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ DN125 PN16 - F5 
	Τμχ
	1
	112.60
	112.60

	52
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ DN50 PN16 - F5 
	Τμχ
	2
	45.80
	91.60

	53
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ DN100 PN16 - F5 
	Τμχ
	2
	81.00
	162.00

	54
	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ DN80 PN16 - F5 
	Τμχ
	2
	66.90
	133.80

	 
	12 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	55
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4''Χ2''
	Τμχ
	1
	14.60
	14.60

	56
	ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16Χ70
	Τμχ
	178
	0.80
	142.40

	57
	ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ  Μ20Χ100
	Τμχ
	144
	1.50
	216.00

	 
	13. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

	58
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2'' ΘΗΛ-ΘΗΛ 
	Τμχ
	10
	4.90
	49.00

	 
	14. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

	59
	Ελαστικός δακτύλιος Upvc Φ315
	Τμχ
	190
	7.50
	1,425.00

	60
	Ελαστικός δακτύλιος Upvc Φ160
	Τμχ
	215
	1.40
	301.00

	 
	15. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE

	61
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE Φ110 - ΡΝ25
	Τμχ
	10
	10.00
	100.00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	94,842.70 €

	
	
	
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
	 

	
	
	
	ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 
	 

	
	
	
	Φ.Π.Α (24%):
	 

	
	
	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 


Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………………….
                   ………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                   ……………….,……./….../2020
Ο Προσφέρων  

    (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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